## Vybavení rozvaděčů
Žižkova 1867/93 |  | T: | 420608963368 |  | hajekpetr@ymail.com
Jihlava |  | F: |  |  | www.insigniaengineering.cz
Zadavatel: |  |  |  | Kontaktní osoba: |  |  | Nabídka č.
Adresa: |  |  |  | Tel: |  |  | Datum:
E-mail:
Vybavení rozvaděčů
Položka č. | Ozn | Popis |  |  |  | Množství | Jed. cena | Cena
Materiál Hlavního rozvaděče PK - položky bez uvedení množství jsou uvažovány vždy po 1 ks
8 | -M | Rozvaděčová skříň IP44 600x1000x210 ocel/plech
9 |  | Kabelová vývodka
10 |  | din lišta
11 |  | Kabelové žlaby
12 | -10FG01 | FLT-CP-3S-350
13 | -X1 | Svorka pružinová prum 6 3x šedá, 1x modrá, 6x žl.zelená
14 | -XN | Svorka pružinová prum 6 6x modrá
15 | -S01 | Vypínač červenožlutá rukojeť do panelu 32A
16 | -F01 | 3f+N jistič 20A, char C, Icn=10kA
17 | -FG01 | Kombinace ochrany T1+T2
18 | -1F01 | 1f jistič 16A, char B, Icn=10kA
19 | -1F02 | 1f jistič 16A, char B, Icn=10kA
20 | -1F03 | 1f jistič 10A, char B, Icn=10kA
21 | -1F04 | 1f jistič 10A, char B, Icn=10kA
22 | -XZAS | Svorka pružinová prum 2,5 2x šedá, 2x modrá, 2x žl.zelená
23 | -XOSV | Svorka pružinová prum 2,5 2x šedá, 2x modrá, 2x žl.zelená
24 | -ZS01 | Zásuvka 230V DIN
25 | -2FG01 | 1f jistič 6A, char B, Icn=10kA
26 | -2FG02 | 1f jistič 10A, char B, Icn=10kA
27 | -2G01 | Zdroj 12VDC/10A din ODPOVÍDAJÍCÍ EN60079-15
28 | -2G02 | Zdroj 24VDC/20A din ODPOVÍDAJÍCÍ EN60079-15
29 | -F10 | 1f jistič 4A, char B, Icn=10kA DC
30 | -F11 | 1f jistič 4A, char B, Icn=10kA DC
31 | -F20 | 1f jistič 6A, char B, Icn=10kA DC
32 | -F21 | 1f jistič 6A, char B, Icn=10kA DC
33 | -F22 | 1f jistič 6A, char B, Icn=10kA DC
34 | -F23 | 1f jistič 6A, char B, Icn=10kA DC
35 | -F24 | 1f jistič 6A, char B, Icn=10kA DC
36 | -F25 | 1f jistič 6A, char B, Icn=10kA DC
37 | -F26 | 1f jistič 6A, char B, Icn=10kA DC
38 | -XDCPR | Svorka pružinová prum 2,5 4x šedá, 1x žl.zelená
39 | -X0V | Svorka pružinová prum 2,5 6x šedá + spojovací můstek
40 | -10KF01 | Bezpečnostní rele 1x start okruh 1x hlídaný okruh samostatne napájení
41 | -10KF02,03 | 2x Stykač s rychlou dobou odepnutí 4NO, 1NC + rozšiřující modul kontaktů 4NO
42 | -SF1 | Tlačítko Central stop - v krabici, s aretací v stisknutém stavu, s klíčkem
43 | -SF2 | Tlačítko Central stop - v krabici, s aretací v stisknutém stavu, za sklem
44 | -XSF | Svorka pružinová prum 2,5 4x šedá
45 | -XBF | Svorka pružinová prum 4 s pojistkou 24Vdc + 4x 2,5 šedá
46 | -2F01 | 1f jistič 10A, char B, Icn=10kA
47 | -2F02 | 1f jistič 10A, char B, Icn=10kA
48 | -2F03 | 1f jistič 10A, char B, Icn=10kA
49 | -2F04 | 1f jistič 10A, char B, Icn=10kA
50 | -2F05 | 1f jistič 6A, char B, Icn=10kA
51 | -2F100 | 1f jistič 6A, char B, Icn=10kA
52 | -XKOT | Svorka pružinová prum 2,5 4x šedá, 4x modrá, 4x žl.zelená
53 | -XTKR | Svorka pružinová prum 2,5 1x šedá, 1x modrá, 1x žl.zelená
54 | -XPR | Svorka pružinová prum 2,5 1x šedá, 1x modrá, 1x žl.zelená
55 | -2FM01 | 1f jistič 4A, char C, Icn=10kA
56 | -2FM02 | 1f jistič 4A, char C, Icn=10kA
57 | -2FM03 | 1f jistič 4A, char C, Icn=10kA
58 | -2FM04 | 1f jistič 4A, char C, Icn=10kA
59 | -3FM01 | 1f jistič 4A, char C, Icn=10kA
60 | -3FE01 | 1f jistič 16A, char B, Icn=10kA
61 | -2KM01 | Stykač 25A, 2S, 24VDC s ručním ovládáním
62 | -2KM02 | Stykač 25A, 2S, 24VDC s ručním ovládáním
63 | -2KM03 | Stykač 25A, 2S, 24VDC s ručním ovládáním
64 | -2KM04 | Stykač 25A, 2S, 24VDC s ručním ovládáním
65 | -2KM05 | Stykač 25A, 2S, 24VDC s ručním ovládáním
66
67 | -XM | Svorka pružinová prum 2,5 4x šedá, 4x modrá, 4x žl.zelená
68 | -XTV | Svorka pružinová prum 2,5 2x šedá, 2x modrá, 2x žl.zelená
69 | -K01 | Stykač 25A, 2S, 24VDC s ručním ovládáním
70 | -K02 | Stykač 25A, 2S, 24VDC s ručním ovládáním
71 | -K03 | Stykač 25A, 2S, 24VDC s ručním ovládáním
72 | -K04 | Stykač 25A, 2S, 24VDC s ručním ovládáním
73 | -XDO | 4x Svorka pružinová prum 4 s pojistkou 24Vdc + 4x 2,5 šedá + 4x žluto/zel
74 | -XAI | 12x Svorka pružinová prum 2,5 šedá + 6x žluto/zel
75 | -XDI | 4x Svorka pružinová prum 4 s pojistkou 24Vdc + 4x 2,5 šedá
76 | -10A1 | System řízení - 6AI, 8DI, 8DO, 4AO
77 | -10A2 | Rozšiřující modul ŘS 8DO
116 | TKR | TKR box s teplotními čidly (sada)

## Kabely
Žižkova 1867/93 |  | T: | 420608963368 |  | hajekpetr@ymail.com
Jihlava |  | F: |  |  | www.insigniaengineering.cz
Zadavatel: |  |  |  | Kontaktní osoba: |  |  | Nabídka č.
Adresa: |  |  |  | Tel: |  |  | Datum:
E-mail:
Kabely
Položka č. | Ozn | Popis |  |  |  | Délka | Jed. cena | Cena
| WPK | CYKY - J 5X6 |  |  |  | 100
| WPTZ | CYKY - J 5X6 |  |  |  | 300
| WZS02 | CYKY - J 3X2,5 |  |  |  | 15
| WDCPR | JZ 500 5G2,5 |  |  |  | 15
| WSF01 | JZ 500 2X1,5 |  |  |  | 15
| WSF02 | JZ 500 2X1,5 |  |  |  | 15
| WBG01 | OZ 500 6X1,5 |  |  |  | 15
| WZK01 | CYKY - J 3X1,5 |  |  |  | 15
| WZK02 | CYKY - J 3X1,5 |  |  |  | 15
| WZK03 | CYKY - J 3X1,5 |  |  |  | 15
| WZF01 | CYKY - J 3X1,5 |  |  |  | 15
| WTKR | CYKY - J 3X1,5 |  |  |  | 15
| WPR | CYKY - J 3X2,5 |  |  |  | 15
| WM01 | JB 500 3G1,5 |  |  |  | 15
| WM02 | JB 500 3G1,5 |  |  |  | 15
| WM03 | JB 500 3G1,5 |  |  |  | 15
| WM04 | JB 500 3G1,5 |  |  |  | 15
| W3M01 | JB 500 3G1,5 |  |  |  | 15
| WE1 | JB 500 3G2,5 |  |  |  | 15
| WY1 | JZ 500 3G1,5 |  |  |  | 15
| WY2 | JZ 500 3G1,5 |  |  |  | 15
| WY3 | JZ 500 3G1,5 |  |  |  | 15
| WY4 | JZ 500 3G1,5 |  |  |  | 15
| WTT1 | F-CY-OZ 2X0,75 |  |  |  | 15
| WTT2 | F-CY-OZ 2X0,75 |  |  |  | 15
| WTT3 | F-CY-OZ 2X0,75 |  |  |  | 15
| WPS1 | OZ 500 3X0,75 |  |  |  | 15
| WTS1 | OZ 500 3X0,75 |  |  |  | 15
Příslušenství pro kabelové vedení
|  | Drátěný pozink. Žlab 100 |  |  |  | 10
|  | Drátěný pozink. Žlab 50 |  |  |  | 10
|  | Plastová lišta |  |  |  | 20
|  | Mont. materiál |  |  |  | 1

## Prvky mimo roz.
Žižkova 1867/93 |  | T: | 420608963368 |  | hajekpetr@ymail.com
Jihlava |  | F: |  |  | www.insigniaengineering.cz
Zadavatel: |  |  |  | Kontaktní osoba: |  |  | Nabídka č.
Adresa: |  |  |  | Tel: |  |  | Datum:
E-mail:
Prvky osazené mimo vlastní el. rozvaděč
Materiál mimo rozvaděč PK - položky bez uvedení množství jsou uvažovány vždy po 1 ks
Položka č. | Ozn | Popis |  |  |  | Množství | Jed. cena | Cena
| 10BG01 | Gas senzor - dvoustupnové čidlo plynu 24vdc/ 2rele výstup
| PS1 | Tlakoměr otpne vody výstup 1přep kontakt
| TS1 | Teplotěr prostorový - 1přep kontakt
| TT1 | Teploměr venkovní Ni 850
| TT2 | Teploměr na trubku Ni 850
| BF1 | Čidlo proudění vzduchu
| ZS01 | Zásuvka 230V IP44
| ZK01 | zásuvka 230V/16A IP44
| ZK02 | zásuvka 230V/16A IP44
| ZK03 | zásuvka 230V/16A IP44
| ZF | zásuvka 230V/16A IP44
| Y4 | Akustická siréna 24VDC - vnitřní

## Součet
Součet položkových listů :
Rozvaděč vč. vystrojení a vybavení
Kabely + přislušenství kabeláže
Prvky mimo vlastní rozvaděč
Práce - montáž vlastního rozvaděče
Práce - ostatní montáže + instalace
Oživení systému, nastavení parametrů
Celkem